附件

北校区楼宇对讲服务范围及要求

一、楼宇对讲概况：

1、省委党校院内22幢宿舍楼有楼宇对讲系统，合计52个单元，约490住户；其中天正可视对讲住户216户（23幢、24幢、25幢、）其余为安居宝非可视对讲住户。

2、多层住户：4幢至20幢、

3、小高层住户：21幢、22幢。

二、维护内容：

1、单元门运转正常、对讲声音正常、传讯正常，电控锁（电磁锁）开关正常，电源系统正常。

2、对个别严重损坏的单元门进行更换。

三、维护保养要求：

1、维保公司指派专人负责，现场维修人员应品行端正，经验丰富，吃苦耐心，维修工作年限工作不少于5年。

2、当发生影响或危及系统正常运行的故障时，能够在3小时内到达现场并及时处理，紧急情况下，随时派人解决。

3、定期检查，发生故障时随叫随到，每半个月进行1次系统检查，保证系统处于正常运行状态。

4、维修达到住户正常使用，经住户方签字确认。

5、在合同期内如设备发生正常损耗，设备更换费用按成本价计取，并免收安装费。

6、应遵守安全生产有关管理规定，严格遵守需求方制定的各项规章制度。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，在维保期间由于安全措施不力，维保公司承担所造成的责任事故和因此发生的费用。

7、对于需求方的楼宇对讲系统技术掌握和熟悉情况进行全部投标。

8、若发生未按要求的时间内到达现场或未能按要求时间完成维保，第一次书面告戒，第二次扣除当月维保金（年维保金的十二分之一），第三次解除合同。

四、维保公司的责任

1、维保公司应提交报价表、服务承诺、常用设备更换清单价格。

2、按时、保质地对需求方使用的楼宇系统进行检查维修服务，保证系统处于正常完好运行状态。

3、保证优先向需求方提供破损设备的备件，按流程更换设备，费用另计，免收安装费。

五、维保期限：一年。

六、 付款方式：

一年期满验收合格后一次性支付维保费用，同时出具相应的发票。